Приложение

к постановлению               Администрации Кетовского муниципального округа

от  31 июля № 2045

«Об утверждении технического задания  на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды» в соответствие с установленными требованиями на 2024-2031 годы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

развития  системы  водоснабжения   на   территории  пос. Светлые Поляны Кетовского муниципального округа Курганской области на 2024-2031 годы для ООО «Уют»

1. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории пос. Светлые Поляны Кетовского муниципального округа Курганской области на 2024-2029 годы для ООО «Уют» (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории пос. Светлые Поляны Кетовского муниципального округа Курганской области на 2024-2031, разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации.

- Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

-Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.

- Постановления администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 01.07.2024г. №  «Об утверждении Порядка  и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ  организаций коммунального комплекса на территории сельских поселений Кетовского муниципального округа Курганской области».

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до

потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:

- железо с 1,9 мг/дм3 до норматива не более 0,3 мг/дм3;

- мутность с 5,5 мг/дм3 до норматива не более 1,5 мг/дм3;

- жесткость общая с 12 мг-экв/дм3 до норматива не более 7 мг-экв/дм3;

- марганец 0,27 мг/дм3 до норматива не более 0,1 мг/дм3;

3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:

- по микробиологическим показателям:

- ОКБ – отсутствие;

- ОМЧ – не более 50;

- E. Coli – отсутствие;

- Enterococcus – отсутствие.

4. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – ООО «Уют».

6. Основные мероприятия инвестиционной программы

6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2024-2031 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проект ЗСО | Включение в проект ЗСО мероприятия по доведению качества воды до гигиенических нормативов по жесткости, марганцу | Пос. Светлые Поляны | 2024-2031 |
| 22 | Скважина №2 | Исключить в связи с отсутствием наличия скважины С2 в договоре аренды | Пос. Светлые Поляны | 2025 |
| 4 3 | Требования СанПиН | Обеспечение качества и безопасность питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Пос. Светлые Поляны | 2024-2031 |
| 44 | Мероприятий по доведению качества питьевой воды до гигиенических | Включение в план: -организацию первого пояса ЗСО, скважины № 1; | Пос. Светлые Поляны | 2025-2031 |
| 45 | Метод очистки воды | Применение метода очистки воды, позволяющего довести качество питьевой воды до гигиенических нормативов | Пос. Светлые Поляны | 2025-2031 |
| 76 | Ремонт очистных сооружений | Проведение ремонта очистных сооружений | Пос. Светлые Поляны | 2025-2028 |

6.2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций

| № пп | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Местоположение | Срок исполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса | Разборка остатков старой конструкции и возведение новой | пос. Светлые Поляны | 2025-2031 |
| 2 | Ремонт надкаптажного сооружения Скважины С1 и ограждения ЗСО 1 пояса | Разборка остатков старых конструкций, демонтаж оборудования и возведение новых, монтаж оборудования, устройство дорожек с твердым покрытием. | пос. Светлые Поляны | 2026-2031 |
| 3 | Ремонт линии электропередач | Замена линии электропередач на СИП провод сечением 3*0,25 от станции обезжелезования до скважины С1 – 700 метров. | пос. Светлые Поляны | 2027-2031 |

7. Требования к инвестиционной программе

7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями;

- включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском муниципальном округе, в соответствие с установленными требованиями;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3. В инвестиционной программе необходимо:

- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;

- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО «Уют» и Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области.

7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.6. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:

- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

в) мероприятия по приведению качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и  их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Администрацией г. Кургана Курганской области от 29.06.2016г № 4363.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области или по инициативе ООО «Уют».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2021-2030 годы;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Кетовского муниципального округа Курганской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Уют», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Кетовского муниципального округа, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы

9.1. ООО «Уют» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в Администрацию Кетовского муниципального округа Курганской области следующие документы:

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;

- производственную программу ООО «Уют», утвержденную в установленном порядке.

9.2. Администрация  Кетовского муниципального округа Курганской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании  ООО «Уют» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

9.3. Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области и Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании ООО «Уют» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования, на предмет его соответствия предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества объектов централизованных систем водоснабжения плановым значениям таких показателей, установленным концессионным соглашением, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация Кетовского муниципального округа Курганской области обязаны указать причину отказа.

Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы   являются несоответствие проекта инвестиционной программы мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества объектов централизованных систем водоснабжения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. ООО «Уют» обязана в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в Администрацию Кетовского муниципального округа Курганской области.

9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании ООО «Уют» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

9.5. ООО «Уют» в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области) принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.